## Hoja 1
[7 empty] | POSTES |  | CONDUCTORES N2XSY |  |  |  | ARMADOS | [8 empty] | INSTALACION |  | REUBICACION |  | CABEZAS DE TERMINALES |  |  | EQUIPOS DE MANIOBRA |  |  |  | RETENIDAS
N° DE TRAMO | TRAMO | VANO (m) | TERNA | FASES | DUCTOS | BUZONES | POSTE-15 | POSTE-13 | C-185 m2 | C-120 m2 | C-35 m2 | Conductor AAAC-120 | ARM -ATVD6 | ARM- AT5H | ARM- ATSB | ARM-ATSM | ARM-ATBV4 | ARM-ATBV5 | ARM-ATPB5 | Celda de Distribucion | Reubicacion Celda de Llegada y Salida | TRAFO 25KVA | TABLERO | SED | TABLERO2 | 185 m2 | 120 m2 | 35 m2 | Recloser | SBC | PARARRAYOS | SECCIONADORES | RO | RV "Y" | RV | PUESTA A TIERRA | TUBO DE F°G° 160Ømm | TUBO DE F°G° 2"Ø
1 | 1 - 2 | 81.30 | 2 | 3 | 3 | Tipo 1 |  |  | 487.80 |  |  | 75.00 | ATVD6 | AT5H | [11 empty] | 6.00 | [5 empty] | 3.00 |  | RV "Y" |  | 1.00 | 2.00 | 1.00
2 | 2 - 3 | 78.64 | 2 | 3 | 3 | Tipo 1 |  |  | 471.84
3 | 3 - 4 | 69.99 | 3 | 3 | 4 | Tipo 1 |  |  | 209.97 | 209.97 | 209.97
3.a | 3 - 3.a | 24.78 | 1 | 3 | 1 | Tipo 2 |  |  |  |  | 74.34 | [16 empty] | 3.00 |  |  | 3.00 |  |  |  |  | 1.00 | 1.00 | 1.00
3.1 | 3 - 3.1 | 43.59 | 6 | 3 | 6 | Tipo 1 |  |  | 392.31 | 130.77 | 261.54
CELDA | 3.1 - Cel. | 11.33 | 7 | 3 | 7 | Tipo 1 | 15 |  | 101.97 | 67.98 | 67.98 | [8 empty] | Celda de Distribucion | Reubicacion Celda de Llegada y Salida |  |  |  |  | 12.00 |  |  |  | SBC | [5 empty] | 3.00 | 2.00 | 1.00
3.2 | 3.1 - 3.2 | 65.39 | 1 | 3 | 2 | Tipo 2 | 15 | 13 |  | 196.17 |  |  |  |  | ATSB | [8 empty] | SED | TABLERO |  | 6.00 |  |  |  | 3.00 | 3.00 |  |  |  | 2.00 | 2.00 | 1.00
3.3 | 3.2 - 3.3 | 28.81 | 1 | 3 | 2 | Tipo 2 | 15 | 13 |  | 86.43 |  | 157.02 |  | AT5H | ATSB | [8 empty] | SED | TABLERO |  | 3.00 |  |  |  | 3.00 | 3.00 |  |  | RV | 2.00 | 2.00 | 1.00
3.4 | 3.3 - 3.4 | 50.13 | 1 | 3 |  |  | 15 |  |  | 150.39 |  |  |  | AT5H | [20 empty] | RV |  | 1.00
4 | 4 - 5 | 48.50 | 2 | 3 | 3 | Tipo 1 |  |  | 145.50 |  | 145.50
4.1 | 4 - 4.1 | 72.19 | 1 | 3 | 1 | Tipo 2 | 15 |  |  | 216.57 | [16 empty] | 6.00 |  |  | SBC | [5 empty] | 1.00 | 2.00 | 1.00
4.2 | 4.1 - 4.2 | 103.16 | 1 | 3 | 1 | Tipo 2 | 15 |  |  | 309.48 |  | 157.41 |  |  |  |  | ATBV4 | [9 empty] | 3.00 | [6 empty] | RV "Y" |  | 1.00 | 1.00 | 1.00
4.3 | 4.2 - 4.3 | 59.20 | 1 | 3 |  |  | 15 |  |  |  |  | 177.60 |  |  |  |  | ATBV4 | [16 empty] | RV "Y"
5 | 5 - 6 | 60.38 | 2 | 3 | 3 | Tipo 1 |  |  | 181.14 |  | 181.14
6 | 6 - 7 | 82.82 | 2 | 3 | 3 | Tipo 1 |  |  | 248.46 |  | 248.46
7 | 7 - 8 | 59.24 | 1 | 3 | 2 | Tipo 1 | 15 |  | 177.72 | [6 empty] | ATSM | [7 empty] | SED | TABLERO |  |  | 3.00 |  |  | 3.00 | 3.00 |  |  |  | 2.00 | 2.00 | 1.00
8 | 8 - 9 | 57.21 | 1 | 3 | 2 | Tipo 1 |  |  | 171.63
9 | 9 - 10 | 67.55 | 1 | 3 | 2 | Tipo 1 |  |  | 202.65
10 | 10 - 11 | 77.62 | 1 | 3 | 2 | Tipo 1 |  |  | 232.86
11 | 11 - 12 | 67.30 | 1 | 3 | 2 | Tipo 1 |  |  | 201.90
12 | 12 - 13 | 56.64 | 1 | 3 | 2 | Tipo 1 |  |  | 169.92